投标人：

关于示波器，招标文件采购需求关于技术指标有第二次更改，如下：

1.将重要指标“支持基于硬件的频谱分析功能以及频域模板高级触发；同时显示频谱以及相关的时域信号并将事件相关联。在瀑布图模式下，不同检波器 (比如最大保持 (max. hold)) 和模板测试提供更多分析能力”简化为“支持基于硬件的频谱分析功能以及频域模板高级触发；同时显示频谱以及相关的时域信号并将事件相关联”；

2.将一般指标“可用各种文件格式来保存波形，或经以太网口下载波形数据，以便之后通过MATLAB®或Excel进行分析。也可以打印或保存屏幕内容。示波器可以连续地以每秒一百个波形的速度进行捕获，分析波形并通过以太网口将其传送至PC”简化为“可用各种文件格式来保存波形，或经以太网口下载波形数据，以便之后通过MATLAB®或Excel进行分析。也可以打印或保存屏幕内容”。

南京航空航天大学

武老师84892959