国际会议同声传译实验室

招标文件

招标编号：D2018026

南京航空航天大学

二○一八年五月

目录

Ⅰ.招标公告

Ⅱ.投标人须知

Ⅲ.投标文件格式

Ⅳ.货物需求一览表及技术规格

Ⅴ.招标商务条款

Ⅵ.合同条款

Ⅰ.招标公告

致投标人：

南京航空航天大学将对国际会议同声传译实验室及其伴随服务进行招标，现邀请有供货能力的制造厂商、代理商或经销商前来投标。

1. 招标文件编号：D2018026    采购形式:公开招标

2. 招标内容及数量：

国际会议同声传译实验室，详见货物需求一览表及技术规格。

3. 投标人资格要求：

1）、投标人应熟知本招标货物的制造及验收标准；

2）、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉、商业道德，资金和财务状况良好。

3）、投标货物在市场有良好的销售和使用业绩；

4）、投标人为有能力提供货物及其服务的合法生产商或有原厂授权的合法销售代理商；

5）、本项目不接受联合体投标；

6）、投标产品可为进口产品。

4. 投标报名时间：从即日起至招标公告发布之日起一周内，8：00~12：00(上午)，14：00~17:00(下午)。

5. 报名方式：公司营业执照+报名函（所报项目名称及编号，联系人名字、手机号码、电子邮箱、投标产品品牌，公司盖章），将扫描件发送到sbbm@nuaa.edu.cn。若准备投外贸产品，须在投标文件中明确外贸代理公司。招标文件请到南京航空航天大学国有资产管理处网站【（ http://gzc.nuaa.edu.cn/）首页：采购信息】下载。

6. 投标时间：另行通知。

7. 投标地点：南京市御道街29号行政楼322室。

8. 开标时间：另行通知。

9. 开标地点：南京市御道街29号行政楼（A1号楼）319室，如有变化另行通知。

10. 投标人如对本招标文件的技术规格和需求有疑问时，请联系：

联系人：王老师					        电话：15051865867

11. 投标人如对本招标文件需要咨询时，可来人、来函（传真）或电话与我校联系。

联系人：翟老师、李老师或王老师     电话：025-84892542或84892959

传  真：025-84892542					Email：sbk@nuaa.edu.cn

地  址：南京市御道街29号381信箱　邮编：210016

Ⅱ.投标人须知

一、招标文件

1. 招标文件共包括六个部分：投标邀请函、投标人须知、投标文件格式、技术需求一览表和技术规格、招标商务条款、合同格式。

除本招标文件内容外，招标人在招标期间发出的所有正式函件（包括招标文件的修改、澄清、补充通知等），均是招标文件的组成部分，调整后的需求以最新更新者为准。

2. 投标人应详阅招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3. 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

4. 要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标人。对投标截止时间16日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源），以书面形式提供给所有已购买招标文件的潜在投标人。

5. 招标人可因任何原因，在投标截止时间前15日对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。所有已购买招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应在1个工作日内（以发出时间为准）以书面形式向招标人确认收到，以表示在编制投标文件时已考虑了上述修改或澄清。经催促仍不确认的，投标人将承担被拒绝投标的风险。

6. 本招标文件的最终解释权属于招标人。

二、投标文件

7. 投标文件组成：投标函、投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、服务内容及服务承诺的详细描述、商务偏离表、资格证明文件、强制认证有关文件、业绩表、投标人及制造企业概况、投标货物清单、技术响应偏离表、技术建议方案、制造检验验收标准、货物包装和运输方案的详细描述、货物样本等，详见Ⅲ.投标文件格式。

8. 投标文件由中文书写，并严格按照Ⅲ.投标文件格式的要求填写，格式规定的内容不得遗漏（如确实不是项目涉及的内容，填“无”），否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

9. 报价填写。以人民币或国际主要货币万元为单位报价，分别按照投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表填写，不得笼统只报一个总的价格，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

10. 偏离表填写。关注偏离的部分有商务相应偏离表和技术响应偏离表。对技术和商务的要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

11. 投标文件份数、标记和密封要求。招标文件一式七份，正本一份，副本六份（同时提供投标文件电子档光盘）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装订后，共同密封装在一个大信封中，且投标文件封面上标明“正本”“副本”字样，信封必须密封，否则招标人有权拒绝其投标。

12. 正本中的所有盖章、签字都应符合相应规定，内容和证明文件应真实有效，如果存在虚假诈骗信息，投标一律按照废标处理。正本的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

三、重大偏差和细微偏差

13. 重大偏差是指投标文件未对招标文件作出实质性响应。投标文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

1）、没有按照招标文件的要求由投标人法定代表人或其授权代理人签字/盖章的；

2）、没有按照招标文件的要求加盖公章的；

3）、未提供投标书或投标书有瑕疵的；

4）、在同一包中，投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件或有多个不同总报价的（经招标人允许的除外）；

5）、投标人的组织机构、财务、技术和生产能力等发生了实质性变化，不再满足原有资格要求的；

6）、投标人资格或投标货物资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7）、明显不符合招标文件所提供的技术规格、技术标准和要求的；

8）、投标文件载明检验标准和方法不符合招标文件的要求的；

9）、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10）、资格证明文件不全或有瑕疵的；

11）、超出经营范围投标的；

12）、业绩不符合招标文件要求的；

13）、对招标文件中的加注星号（“★”）条款有偏离的；

14）、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

14. 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

四、废标

15. 根据本招标文件，经评标委员会讨论被确定为有一项重大偏差的投标文件均作废标处理。

16. 评标委员会在评审过程中，发现有下列情况之一的均作废标处理：

1）、投标人提交的投标文件存在严重缺漏，或投标文件未按招标文件要求格式和内容编制，经评标委员会讨论，被确认为未对招标文件作出实质性响应的；

2）、评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

3）、评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标价或在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

4）、投标人不能按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标过程的；

5）、经查证投标人有腐败和欺诈行为的，或在投标文件中提供虚假信息经评标委员会讨论可以废标的。

五、评标方法

17. 招标项目一般采用综合评分法：即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。招标文件中加注星号（“★”）的为主要条款，投标文件对这些主要条款的任何偏离将导致废标。分为价格质量（60分）、技术服务（20分）、财务信誉业绩（10分）、招标文件响应程度（10分）四个部分（满分100分）。

六、其他

★18）、本次招标没有二次报价，请投标人在标书中慎重考虑投标价格，一旦开标，不得再做任何修改！

Ⅲ.投标文件格式

一、投标函格式

投 标 函

致：南京航空航天大学

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）；质保期为     年，供货期为     月；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、其他说明：

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真                           电话

投标人代表（签字）

投标人名称（公章）

日期

★制造商专项授权书（原件）或者代理商/经销商证书（复印件）且专项授权优先：

二、投标分项报价表格式（1）

投标分项报价表

（境内供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

二、投标分项报价表格式（2）

投标分项报价表

（境外供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | CIF/CIP单价 （注明目的港或目的地） | CIF/CIP总价 | 至最终目的地的内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果设备需要吊装，则此总计包含吊装费用。如果安装需要特别配合的条件，请注明。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

三、投标分项报价表-1格式

货物（主机和标准附件）报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）.此表价格中已含包装费；

（2）.此表中货物明细应与招标文件的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中第二部分技术规格书中的“招标货物的名称与数量”保持一致。

三、投标分项报价表-2格式

配套及辅助设备、材料报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-3格式

专用仪器仪表及工具报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 仪器仪表及 工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-4格式

备品备件报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）此表价格中已含包装费；

四、服务内容和服务承诺的详细描述

五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

六、资格证明文件（包含但不限于如下文件：营业执照副本（复印件，有最新的年审合格记录）、法定代表人授权书（原件））符合中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）的企业请提供“中小企业声明函”。

六、资格证明文件-法人授权书格式

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

附：法定代表人和代理人的身份证扫描件

六、资格证明文件-声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

七、强制认证证明文件（包含但不限于如下文件：国家实行制造、安装安全认可证、强制性认证（如压力容器等）、准入证制度的产品，其获得国家权威部门批准的有关证明文件等有关文件（复印件））

八、业绩表格式

业绩表

近三年供应同类或相似货物和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

九、投标人及制造商企业概况（500~1500字）（若是用外币报价，请在此处明确投标人与最终外贸合同所使用的企业的关系，并附该公司注册登记证明）

十、投标货物清单格式

投标货物清单

投标人名称：                      招标编号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

十一、技术响应偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称：           招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

十二、技术建议方案（针对技术复杂、需要定制、研制或集成的仪器设备，或者用来论证技术规格指标的响应/偏离/可验证性，其他标准货架产品此处只需填写“无”）

十三、制造、检验、测试和验收标准

十四、货物包装和运输方案的详细描述

十五、货物样本（货物描述彩页、样本）

Ⅳ.货物采购需求

采购标的需实现的功能或目标

1. 科学训练：口译员的培养有一套科学的模式。同传实验室能够辅助口译教学按照科学的程序，分模块逐步进行。

2.个性化教学：班级规模较小，培养要求高，需要针对每个学生的学习过程进行研究。采集学生学习行为数据，建立个性化数据档案，了解每个学生学习口译过程中遇到的困难，进行针对性的培养和辅导，达到国际会议口译人才培养的要求。

3.操作简单，运行可靠：口译训练需要大量的自主训练的时间，课内课外学时比例约1:3。因此，设备的操作一定要简单、稳定。能够让学生自己直观观察到自己的不足，从而提高学习效能。

4.服务科研：能够辅助以下主题的科研，帮助产出高质量的学术论文：①传译传译听说同步情况下译员精力分配研究 ②口译输入参数（语速、口音、数字、信息密度）对口译产出质量影响 ③同声传译的技能习得程序探索研究；能够辅助本科生毕业设计和研究生毕业论文的相关数据收集。

5．开放共享：同声传译实验室不仅提供给外语专业的同学使用，同时也向全校开放。有志于培养高水平口译能力的研究生和本科生均可参与到训练项目当中来。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 设备组成（硬件含主机、配套设备、材料、备品备件、专用工具等，软件要有授权个数、原装光盘等）

| 序号 | 项目 | 组成部件名称 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席单元 | 同声传译系统软件 | 1 | 套 |
| 2 |  | 专业声卡 | 4 | 块 |
| 3 |  | 音响系统 | 1 | 套 |
| 4 | 代表席单元 | 摄像头 | 34 | 个 |
| 5 |  | 专业耳麦 | 39 | 副 |
| 6 |  | 气压翻盖器 | 32 | 套 |
| 7 |  | 19.5寸液晶显示器 | 33 | 台 |
| 8 |  | 装修（墙面装修、隔音板、吊顶、灯） | 1 | 项 |
| 9 |  | 静电地板 | 70 | 平方 |
| 10 | 译员席单元 | 鹅颈麦克风（含幻象电源） | 8 | 套 |
| 11 |  | 译员间 | 3 | 间 |
| 12 |  | 同传代表云终端设备 | 32 | 台 |
| 13 |  | 云桌面管理软件 | 33 | 点 |
| 14 |  | I5-7400 4G+128G 固态 + 500G + 19.5 显示器 | 4 | 套 |
| 15 |  | 室温控制及换气设备 | 2 | 台 |
| 16 | 网络设备 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 17 |  | 网络机柜24U | 1 | 台 |
| 18 |  | 网络施工 | 40 | 点 |
| 19 | 桌椅配置 | 主席桌椅 | 1 | 套 |
| 20 |  | 代表桌椅 | 18 | 套 |
| 21 |  | 发言席 | 1 | 个 |
| 需明确设备明细，以利于招标及验收工作，不能用**模块等模糊概念代替。 |  |  |  |  |

二、技术指标 （分为重要指标与一般指标，重要指标投标人不允许偏离，请在标号前打“★”号，可附页）

| 序号 | 项目 | 名称 | 配置参数要求 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席单元 | 同声传译系统软件 | 同声传译会议系统 支持会议可视化；所有参会人员都能通过自己的屏幕查看主席、发言人、代表和译员的摄像头画面总览，支持翻页显示，每页可显示16个摄像头，画面清晰流畅；可点击任意画面放大显示其表情和口型，可点击译员画面直接选择该译员的翻译频道；★支持演示会议和讨论会议，支持表决和选举；★支持会议录音录像；会议频道和每个翻译频道各自独立录制本频道的语音和摄像头画面，并实时保存到服务器；真实再现会议全过程的面部表情、口型和语音，供教师课堂讲评和学生课后复习； ★支持会议讲评；会议结束，教师可统一播放会议录音录像进行全班讲评，或让学生自主播放；支持原声、译声双轨声道选择和音量调节；支持声音波形显示使教师能跳过空白，直接定位到学生实际录音位置，有效节约课程时间； ★支持会议教学：教师可随时变换学生角色，学生不离座位；任一学生都可以变换为发言人进行PPT演示发言，或者变换为译员、代表；【性能】★所投产品提供语音延迟小于30MS，采样率达到48K的产品检测报告； 符合IEC60914同声传译设备国际标准，支持256个数字翻译通道；支持双译员轮流同传。. 同声传译教学系统 ★课堂教学支持多黑板教学，支持电子屏幕笔，教师能在广播教学内容上进行标注；支持课前异步预习； ★课堂训练支持影子训练、干扰训练、倒数训练、同声传译训练、交替传译训练和视译训练；★支持交互式课堂即时反馈训练；教师可随时以当前教学场景为题目，叠加进行训练，支持口头回答、选择题、写作题等，结束后，教师能立即看到或听到全班学生答题结果，并可进行即时讲评，讲评结束后，系统实时、自动生成统计报告；★支持同传”一心多用”训练和交传”速记”训练影像同步跟踪；★可视监听支持在学生训练时，教师能轮流监视学生表情和口型（来自学生摄像头），听到学生训练的原声和译声，却不影响学生训练；★教师监听的时候，对每个被监听学生的语音能做标识，方便于训练后的点评； 可视通话支持在学生训练时，教师能对特定学生进行可视通话；教师和该学生彼此看到对方摄像头画面，听到彼此声音，却不影响其他学生训练；★训练录像，支持所有学生各自独立录制摄像头画面和语音，视频分辨率超过640*480，实时保存到教师机，供教师课堂讲评、学生课后复习和教学研究；★训练讲评支持在训练结束，教师可统一播放训练录音录像进行全班讲评；支持波形定位显示，使教师能跳过空白，直接定位到学生实际录音位置，有效节约课程时间；★多黑板支持教师专有教案屏幕；★多语言用户界面支持中、英、日等10种以上语言，便于外教授课； ★所投产品提供语音延迟小于30MS，采样率达到48K的产品检测报告。. 口语考试系统 - ★支持国家级口语考试，无需试卷编辑即可开始考试。包括大学英语专业四、八级考试，全国英语等级考试（PETS），中国汉语水平考试（HSK），全国翻译专业资格考试（CATTI），全国俄、德、法、日、韩语等级考试和英语自学考试等国家级口语考试。 - 支持学校自主命题，题目可组合文字、图形、音频和视频，支持朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型。 - ★考试全过程自动完成，杜绝教师误操作； - ★支持多人协同阅卷，支持分差校正。. 自学系统 支持自主口译训练；学生自主选择服务器的多媒体文件和文档，进行影子训练、干扰训练、倒数训练、同声传译训练、交替传译训练和视译训练；学生训练完毕，可自主回放训练录音录像，也可以保存到U盘课后复习； ★支持学生训练管理；教师通过自己的屏幕查看所有正在自学训练的学生摄像头画面总览，支持翻页显示，每页可显示16个摄像头，画面清晰流畅；可点击任意学生画面放大显示其表情和口型；系统支持各种主流多媒体文件格式，如AVI、WMV、RMVB、MP4、FLV、DIVX、XVID、WMA、MP3、WAV等的点播，无需格式转换； ★全班监视，教师可监视全班学生摄像头画面和屏幕，有效掌握学生学习状况； ★所投产品提供语音延迟小于30MS，采样率达到48K的产品检测报告； ★支持100人以上并发视频点播，保持画面清晰流畅。配套与广东外语外贸大学合作的翻译资源库（含MTI基础口译、交替传译、同声传译、英汉视译）；配套上外出版社的口译教程；配套商务英语教材；配套速记口语训练素材和速记软件； 配套实用英汉汉英口译教程、实用英语口译教程、实战口译、同传捷径-英语高级口译实战演练教程、现代汉英口译技巧与评析、英语口译笔记法实战指导同传捷径-英语高级口译技能训练教程，含口译词汇库，提供英语口译实务二级和三级训练教材及大量涉及经济、文化、军事、政治等的视译素材，满足专业化的口译教学要求。. | 1 | 套 |
| 2 |  | 专业声卡 | 播放 立体声：24 位/192kHz 录制 - 可达 24 位/96KHz接口 麦克风输入1/麦克风输入2 线性输入 后置输出/侧右 前置输出/耳机输出 中置/低音炮/侧左 光纤输出 HD前面板 | 4 | 块 |
| 3 |  | 音响系统 | 音箱参数：额定功率： 100W阻抗： 8Ω灵敏度： 92dB/m/w有效频率范围（-3dB）： 70Hz～15KHz 功放参数：两路音源输入，两路话筒输入语音扩声场合，话筒插口带3.5V直流电，有效频率响应（L/R）：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB) 额定功率：2×60W/8Ω线路灵敏度：200mV话筒灵敏度： 15mV 失真度：≦0.5%信噪比。 | 1 | 套 |
| 4 | 代表席单元 | 摄像头 | 800万像素高清摄像头，动态分辨率：1280×720 ,自动对焦 | 34 | 个 |
| 5 |  | 专业耳麦 | 与语音系统同一品牌 头戴式/驱动单元：麦克增益，高清晰音质，40毫米钕铁棚磁/喇叭直径：40mm /频率响应：20HZ-20KHZ/麦克风：方向性：单向性；工作方式：动圈式；灵敏度：-42dB±3dB；尺寸：97X50mm，频率范围：30-15,000HZ，阻抗：<10k ohm，操作电压：4.5 伏，入力插头：3.5mm/插头：Φ 3.5mm×2/电缆：≥2.2米。 | 39 | 副 |
| 6 |  | 气压翻盖器 | 桌面可翻转，当不使用显示器时，可手动按下显示器翻盖面板至桌面平整，显示器自动落锁隐藏在桌内，与桌面保持平整一致，桌面平整美观，快速实现普通教室与计算机实验室转换，方便学生老师交流。产品符合国家标准，采用优质高密度板、优质气动推杆，可使产品更经久耐用 | 32 | 套 |
| 7 |  | 19.5寸液晶显示器 | 19.5液晶显示器 | 33 | 台 |
| 8 |  | 装修（墙面装修、隔音板、吊顶、灯） | 译员间; 译员间整体要求; 1、单个房间实用面积大小：宽2.0米*长1.6米 2、墙体厚度：不低于10厘米厚，中间部分要用优质隔音棉填充，填充密度要求达到高度隔音效果（以甲方认定为准）。 3、顶部：采用高静音排气扇排气 4、窗户：根据用户要求大小定制，窗口四周要进行包边；玻璃用中空玻璃，双层厚度不低1.9厘米，单层玻璃不低于5毫米。 5、推拉门：要求用钛镁合金框架，；玻璃用中空玻璃，双层厚度不低于1.9厘米，单层玻璃不低于5毫米。 6、电工电料及灯具：要求知名品牌，保证满足用户需求数量及负荷（包含室内照明灯具、开关、插座等相关一切材料）。 7、译员间整体要求：门窗必须保证隔音，中空玻璃，侧面双重隔音材料，背面静音排气，顶部透气，吸音材料组成。. 单个译员间细节要求; 轻钢龙骨; 1.知名品牌，表面光泽自然，壁厚0.6CM以上，无锈斑、扭曲强度高、防腐，防火抗震；与原结构地面连接牢固。. 隔音板; 1.知名品牌，优质吸音型石膏板材、强度高、防火、防蛀等； 2.石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。. 吸音棉; 1.高规格吸引效果，防火、防蛀等 2.墙体空间要用隔音棉高密度填充，保证整体高质隔音效果. 墙漆; 知名品牌，优质环保，无异味。. 玻璃窗体; 1.根据用户要求大小定制，窗口四周要进行包边； 2.玻璃用中空玻璃，厚度不低于1.9厘米，单层玻璃不低于5毫米。 3.包边需牢固,材料选择优质材质，色彩可选。. 译员间墙体; 外墙裙; 1.知名品牌，铝塑板材，防火，防污，美观； 2.颜色根据要求可选，根据用户要求面积大小施工； 3.粘合胶需环保无异味；. 外墙上部; 知名品牌，石膏吸音板，优质环保，无异味，乳白色墙漆粉刷。. 室内体; 1.知名品牌，吸音型石膏板材、强度高、防火、防蛀等 2.吸音板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。. 译员间顶部; 吸音板; 1.知名品牌，吸音型石膏板材、强度高、防火、防蛀等； 2.吸音板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。 3、双层隔音，厚度同墙体厚度一样不低于10厘米. 轻钢龙骨; 1.知名品牌，表面光泽自然，壁厚0.6CM以上，无锈斑、扭曲强度高、防腐，防火抗震；与原结构地面连接牢固。. 吸音棉; 1.高规格吸引效果，防火、防蛀等 2.墙体空间要用隔音棉高密度填充，保证整体高质隔音效果. 排气扇; 1.要用知名品牌，高静音排气扇 2.必备电料部分包含在内 3.功率必须保证室内空气高度流通，需考虑夏季室内低温。. 译员间门体; 1.知名品牌钛镁合金框架 2.中空玻璃门体 3.滑道需经久耐用 4.门体闭合需处理隔音效果。 5.门框内外侧要进行双面包边、装饰，注重美观。. 电工、电料及灯具; 1.室内排气孔需选用知名品牌静音型高档风扇 2.吸顶灯美观，照明充足 4.电料及开关需达到国标。. 教室内部墙体; 背景墙; 1. 知名品牌，铝塑板材，防火，防污，美观； 2.颜色根据要求可选，根据用户要求面积大小施工； 3.粘合胶需环保无异味； 4.预留走线管，及投影机幕布盒. 教室内墙体; 墙裙; 1.知名品牌，铝塑板材，防火，防污，美观； 2.颜色根据要求可选，根据用户要求面积大小施工； 3.粘合胶需环保无异味；. 墙体上部; 知名品牌，石膏吸音板，优质环保，无异味，乳白色墙漆粉刷。. 地面工程; 译员间及教室地面; 1.知名品牌防静电地板，厚度不低于35mm。 2.地板钢板部分采用优质冷轧钢板，表面须经严格除油、磷化、防锈处理后，再静电喷涂处理成型。 3.上钢板厚度不低于1.0mm ，下钢板厚度不低于0.8mm。 4.抗静电贴面采用国产优质三聚氰胺材料，高耐磨抗静电，贴面厚度不低于1.2mm。. 窗帘; 窗帘; 共4个窗户，窗户尺寸：180cm*200cm. 颜色按学校要求定制. | 1 | 项 |
| 9 |  | 静电地板 | 复合防静电地板，规格尺寸：600×600×35 mm，上钢板厚度不低于1.0mm ，下钢板厚度不低于0.8mm。极限集中载荷: >5880N均布载荷: >9720N极限偏差: <0.2mm | 70 | 平方 |
| 10 | 译员席单元 | 鹅颈麦克风（含幻象电源） | 频率响应：100Hz-16KHz灵敏度：-38dB+3dB 输出阻抗：200Ω采用背极式驻极体电容音头，适合语音范围频率响应曲线，音质清晰明亮，灵敏度高，噪低。 | 8 | 套 |
| 11 |  | 译员间 | 见装修材料要求一览表 | 3 | 间 |
| 12 |  | 同传代表云终端设备 | 【硬件规格】 ★处理器采用x86架构，不低于四核四线程，基频不低于1.6GHz，采用14纳米制程，功耗不得高于6W，提供处理器原厂网页链接和截屏予以证明；★内存容量不低于4GB，硬盘容量不低于128GB（SSD）；★集成双头显卡（VGA+HDMI），集成千兆网卡。★集成四通道声卡（两进两出）。声卡信噪比≥92dB，需提供第三方权威信噪比检测报告； 提供USB接口≥5个，其中蓝色USB3.0接口≥3个；★整机无风扇，保留现场拆机确认的权利。整机噪音≤18dB, 需提供第三方权威噪声声压级检测报告；★整机功耗不得高于15W，提供电源适配器的功率截图；全金属一体化成型外壳，坚固耐用。尺寸：130x115x28mm；具备防盗设计的显示器背挂架，支持VESA标准；★需提供产品彩页，可查询完整的硬件规格，需加盖厂商公章【性能】★可断网独立运行Windows 7；★可断网独立播放4K高清视频；★可断网独立运行Photoshop、3Dmax、AutoCAD；支持教学多媒体外设，要求1080P摄像头拍摄时画面传输不会出现明显卡顿或停滞。【资质要求】★为保证软硬件兼容性和便于后期统一维护，云桌面管理软件、云桌面主机、云终端和教学软件必须为同一品牌，需提供产品彩页，可查询完整的产品介绍，需加盖厂商公章；★云终端须提供3C认证；★云终端须提供材料无毒害证明，须提供中国RoHS检测报告；★云终端须提供中国节能产品认证证书，且进入中国财政部节能产品政府采购清单目录，须提供清单目录及链接，加以佐证；★产品须自主设计，需提供外观专利证书证明；★产品须自主设计，主板上印厂商LOGO(禁止粘贴)，保留拆机检测的权利；★产品须自主设计，云终端的BIOS界面有厂商的版权信息，要求现场开机展示；★产品须自主设计，主板上印刷厂商LOGO(禁止粘贴)，保留拆机检查的权利；★现场提供2台样机，当场开机检测品牌和配置真实性。带USB键盘鼠标。 | 32 | 台 |
| 13 |  | 云桌面管理软件 | 【功能要求】 ★基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU、网络）; ★终端断网可独立运行，服务器突发故障不会产生重大教学灾难，关服务器也能上课； 支持集中管理；所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，管理员都可以通过WEB完成；支持按需交付；可按照年级、教师、应用提供不同的教学应用环境；可以通过管理员统一设置选择应用环境，也支持学生自行选择应用环境；支持无人值守，管理员可以预先设置维护计划，让系统定时执行，包括自动开关机、系统部署、系统切换、系统更新等等；★支持硬盘保护和自动还原，可以对终端本地硬盘各分区分别进行保护和还原，终端只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态；【性能要求】★每终端的内存容量不低于4GB，硬盘空间不低于64GB； ★每教室支持不低于60个学生同时独立播放不同的4K高清视频；★每教室支持不低于60个学生同时独立操作主流设计软件，例如Photoshop、3Dmax、AutoCAD；【资质要求】 ★为保证软硬件兼容性和便于后期统一维护，云桌面管理软件、云桌面主机、云终端和教学软件必须为同一品牌，需提供产品彩页，可查询完整的产品介绍，需加盖厂商投标专用章； ★提供所投产品著作权、软件产品证书及国家权威部门出具的检测报告。 | 33 | 点 |
| 14 |  | 计算机 | I5-7400 4G+128G固态+500G+19.5液晶显示器 | 4 | 套 |
| 15 |  | 室温控制及换气设备 | 3匹功率吸顶空调 | 2 | 台 |
| 16 | 网络设备 | 网络交换机 | 48个10/100/1000M自适应以太网口背板带宽：96 Gbps 转发速率：71.4Mpps数据缓冲：2Mbits每个端口提供4个优先级队列自动协商速度、双工模式和流量控制 自动MDI/MDIX最大可支持8,000组MAC地址最多64个基于端口的VLAN | 1 | 台 |
| 17 |  | 网络机柜24U | 24U标准机柜 | 1 | 台 |
| 18 |  | 网络施工 | 根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设实训室的正常运行。网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合教学和实验的要求。6类屏蔽网线、六类水晶头、要求强电和弱电分开走线，不能交叉，走线槽。每组学生桌要有2个6孔三眼插头, 六类跳线。良好接地，接地电阻不超过3欧姆。 | 40 | 点 |
| 19 | 桌椅配置 | 主席桌椅 | 采用黑胡桃色高密度板，符合国家E0环保等级，三聚氰胺板材贴面，高档耐磨PVC封边，经防虫、防腐化学处理；横板25MM，竖板16MM。整体尺寸2000*700*750 | 1 | 套 |
| 20 |  | 代表桌椅 | 采用黑胡桃色高密度板，符合国家E0环保等级，三聚氰胺板材贴面，高档耐磨PVC封边，经防虫、防腐化学处理；横板25MM，竖板16MM。整体尺寸1500*700*750 | 18 | 套 |
| 21 |  | 发言席 | 采用黑胡桃色高密度板，符合国家E0环保等级，三聚氰胺板材贴面，高档耐磨PVC封边，经防虫、防腐化学处理；横板25MM，竖板16MM。定制 | 1 | 个 |
|  | 需明确设备明细，以利于招标及验收工作，不能用**模块等模糊概念代替。 |  |  |  |  |

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

国际会议同声传译实验室行业标准

采购标的的验收标准

根据招标文件技术要求进行验收

采购标的交付或者实施的时间和地点

交货期：  自合同签订之日起  1 个月内到货并安装调试合格。

交付地点：南京航空航天大学

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.安装和调试：负责按照招投标文件及所签订合同的具体要求及产品数量，将货物运送到用户指定地点，负责设备及系统的安装调试，并经最后验收合格后交付买方使用。

2.技术培训：根据客户的具体需求及实际情况，制定详细的培训计划，免费对买方使用人员进行不少于  3 天的系统培训，培训内容包括设备的使用操作、维修、保养等，参加人数不限。

3.质保期和售后服务要求：

1）自买方确认项目验收合格之日起 5 年，硬件免费质保、软件免费升级，每次升级之后都会再次安排技术人员进行培训。

2）必须提供7*24小时售后服务，提供8小时内响应，48小时内解决问题并维修完毕。

3）可以提供免费的应用答疑和集中培训服务。

为落实政府采购政策需满足的要求（若否，请打×，须附详细说明）

□1、鼓励节能政策：在技术、服务同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

□2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保

产品清单中的产品。

□3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。

□4、投标产品不得为进口产品。（如采购进口产品，须提交政府采购进口产品审批表）

采购标的的其他技术、服务等要求

如：对于采购使用方提出的软件系统修改需求，供应商要派驻技术研发人员驻场研发直至问题解决。

Ⅴ.招标商务条款

一、交货期

1、自合同签订之日起1个月内到货并安装调试合格。

二、质保期

2、自买方签发货物最终验收合格单据之日起60个月内免费质保。鼓励投标人延长质量保证期，将会得到商务响应加分。

3. 卖方提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

4. 若在质保期内发生设备重要部件于质量问题以致设备无法正常运行，应将重要部件更换，维修及更换部分的质保期重新开始，即从修复之日起60个月。软件应用提供长期免费技术支持。

5. 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应期限：卖方收到买方通知后2小时内回复，12小时内派人到现场，3天内维修或更换完毕。

三、付款方式

6-1、境内供货设备，签订合同后首付百分之三十，在到货安装调试、培训完毕且经需方验收合格后付总货款的百分之六十，百分之十余款为质保金在验收通过一年后付清。

6-2、境外供货设备，合同签订后，买方向卖方开具合同总价100%的不可撤销即期信用证，其中：货物装船后，凭信用证规定单据，向卖方支付合同总价90%的货款；10%货物通过最终验收后支付。

四、项目现场

7、卸货地点为南京航空航天大学（含明故宫校区、将军路校区）校内，招标人指定地点。勘察现场、卸货、安装、调试时投标人应保证现场人身和技术安全，并听从招标人安排，否则发生一切意外招标人概不负责。

五、培训

8、安装调试合格后，提供客户现场的不少于3天的系统培训，参加人数不限。

Ⅵ.合同条款

一、中标及合同

1、招标人根据评标委员会的结论，公开招标的经公告无异议后，可以签订合同。中标后签订的合同内容应包含Ⅵ.合同条款中第二～第八的内容，合同双方可以适当增加需要的条款，但增加的条款不能违反Ⅵ.合同条款第二～第八的实质内容，否则增加的条款无效。合同条款的语义以中文语言为准。

2、合同类型一般为购销合同。如若签订其他类型合同，请在投标文件中说明，无说明者一律按购销合同签订。

二、货物清单

3、本招标文件中的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中的“货物名称和数量”及其对应最终报价是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

三、商务条款

4、本招标文件中的Ⅴ.招标商务条款是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

四、交付

5、此次设备采购为交钥匙工程，卖方负责设备运输、保险、上下力、安装调试等所有工作，直至通过买方验收并交付使用。

6、卖方应选择合适的、安全的包装和运输方式，并负责运输和保险费用，在货物到达买方指定地点之前，货物毁损的风险由卖方承担。

7、卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合于合同规定的用途和目的。

8、卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

9、卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。

五、验收

10、货物验收标准：招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准；卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

11、对于非标设备，卖方须提供设计文件、生产制造过程报告、调试报告、出厂测试报告或第三方检测校准报告（量具，如天平等）。

六、交货或验收延迟

12、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13、除发生严重火灾、洪水、台风、地震、战争及其他双方同意可认定的不可抗力事件外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可以终止合同，并收回全额已付款项。

七、争议解决机制

14、因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构仲裁或者法院判决。

八、合同生效及附件

15、合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。买方执合同五份，总份数需加上卖方份数。

16、采购项目的招标文件及其附件、投标文件及其附件、技术协议作为合同附件，具同等法律效力。