投标人：

关于d2018192中红外发射率测量系统，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：

将

★重要指标

★1. 光谱分辨率：优于0.09cm-1（提供样本彩页）。；

改为：

★重要指标

★1. 光谱分辨率：优于0.2cm-1（提供样本彩页）。

南京航空航天大学

武老师84892959