投标人：

关于信号分析仪，招标文件采购需求关于技术指标有第二次更改，如下：

1. 重要指标：相位噪声(CF=1GHz)：1kHz偏移<修改为–130dBc/Hz；10kHz偏移 <修改为–135dBc/Hz；100kHz偏移 <修改为–140dBc/Hz；

南京航空航天大学

武老师84892959