投标人：

- 关于EMI接收机测试系统，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：

- 重要指标：测试频率范围 改为 9kHz至3GHz；

- 重要指标：删除“频率分辨率(接收机扫描)：0.5Hz”、“骚扰测试脉冲重复频率小于10Hz”和“最大扫描点数：2百万个”的要求。

南京航空航天大学

武老师84892959