投标人：

关于示波器，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：

1.将重要指标“波形捕获率: 100万次/秒”变更为一般指标；

2.将重要指标“支持历史模式，可按当前时间往回查看”变更为一般指标；

- 3.重要指标：增加“ADC位数：≥8 bit”；

4.一般指标：删除“ADC等效位数(ENOB)：>7 bit”。

南京航空航天大学

武老师84892959