投标人：

- 关于EMI接收机测试系统，招标文件采购需求关于技术指标有第二次更改，如下：

- 重要指标：测试频率范围 改为 10Hz至3GHz；

- 重要指标：增加“最大扫描点个数：不低于1百万个”、“总体测量不确定度：低于0.5dB”的要求。

南京航空航天大学

武老师84892959