飞机配电网故障检测及诊断模拟装置

采购项目

招标文件

招标编号：2017043

南京航空航天大学

二○一七年六月

目录

Ⅰ.招标公告

Ⅱ.投标人须知

Ⅲ.投标文件格式

Ⅳ.货物需求一览表及技术规格

Ⅴ.招标商务条款

Ⅵ.合同条款

Ⅰ.招标公告

致投标人：

南京航空航天大学将对飞机配电网故障检测及诊断模拟装置及其伴随服务进行招标，现邀请有供货能力的制造厂商、代理商或经销商前来投标。

1. 招标文件编号：2017043     采购形式：公开招标

2. 招标内容及数量：

飞机配电网故障检测及诊断模拟装置，详见货物需求一览表及技术规格。

3. 投标人资格要求：

1）、投标人应熟知本招标货物的制造及验收标准；

2）、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉、商业道德，资金和财务状况良好。

3）、投标货物在市场有良好的销售和使用业绩；

4）、投标人为有能力提供货物及其服务的合法生产商或有原厂授权的合法销售代理商；

5）、本项目不接受联合体投标；

4. 投标报名时间：从即日起至招标公告发布之日起一周内，8：00~12：00(上午)，14：00~17:00(下午)。

5. 报名方式：公司营业执照+报名函（所报项目名称及编号，联系人名字、手机号码、电子邮箱、投标产品品牌，公司盖章），将扫描件发送到sbbm@nuaa.edu.cn。若准备投外贸产品，请以贸易公司名义报名，以保证如中标后的合同人与投标人名称完全一致。招标文件请到南京航空航天大学国有资产管理处网站【（ http://gzc.nuaa.edu.cn/）首页：采购信息】下载。

6. 投标时间：另行通知。

7. 投标地点：南京市御道街29号行政楼322室。

8. 开标时间：另行通知。

9. 开标地点：南京市御道街29号行政楼（A1号楼）319室，如有变化另行通知。

10. 投标人如对本招标文件的技术规格和需求有疑问时，请联系：

联系人：王老师						电话：13851632296

11. 投标人如对本招标文件需要咨询时，可来人、来函（传真）或电话与我校联系。

联系人：翟老师、李老师或王老师     电话：025-84892542或84892959

传  真：025-84892542					Email：sbk@nuaa.edu.cn

地  址：南京市御道街29号381信箱　邮编：210016

Ⅱ.投标人须知

一、招标文件

1. 招标文件共包括六个部分：投标邀请函、投标人须知、投标文件格式、技术需求一览表和技术规格、招标商务条款、合同格式。

除本招标文件内容外，招标人在招标期间发出的所有正式函件（包括招标文件的修改、澄清、补充通知等），均是招标文件的组成部分，调整后的需求以最新更新者为准。

2. 投标人应详阅招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3. 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

4. 要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标人。对投标截止时间16日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源），以书面形式提供给所有已购买招标文件的潜在投标人。

5. 招标人可因任何原因，在投标截止时间前15日对招标文件进行修改或澄清，并以书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。所有已购买招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应在1个工作日内（以发出时间为准）以书面形式向招标人确认收到，以表示在编制投标文件时已考虑了上述修改或澄清。经催促仍不确认的，投标人将承担被拒绝投标的风险。

6. 本招标文件的最终解释权属于招标人。

二、投标文件

7. 投标文件组成：投标函、投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、服务内容及服务承诺的详细描述、商务偏离表、资格证明文件、强制认证有关文件、业绩表、投标人及制造企业概况、投标货物清单、技术响应偏离表、技术建议方案、制造检验验收标准、货物包装和运输方案的详细描述、货物样本等，详见Ⅲ.投标文件格式。

8. 投标文件由中文书写，并严格按照Ⅲ.投标文件格式的要求填写，格式规定的内容不得遗漏（如确实不是项目涉及的内容，填“无”），否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

9. 报价填写。以人民币或国际主要货币万元为单位报价，分别按照投标分项报价表、货物报价明细表、配套及辅助材料报价明细表、专用仪表及工作报价明细表、专用仪表及工作报价明细表填写，不得笼统只报一个总的价格，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

10. 偏离表填写。关注偏离的部分有商务相应偏离表和技术响应偏离表。对技术和商务的要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则投标人将承担其投标被拒绝的风险。

11. 投标文件份数、标记和密封要求。招标文件一式七份，正本一份，副本六份（同时提供投标文件电子档光盘）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装订后，共同密封装在一个大信封中，且投标文件封面上标明“正本”“副本”字样，信封必须密封，否则招标人有权拒绝其投标。

12. 正本中的所有盖章、签字都应符合相应规定，内容和证明文件应真实有效，如果存在虚假诈骗信息，投标一律按照废标处理。正本的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

三、重大偏差和细微偏差

13. 重大偏差是指投标文件未对招标文件作出实质性响应。投标文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

1）、没有按照招标文件的要求由投标人法定代表人或其授权代理人签字/盖章的；

2）、没有按照招标文件的要求加盖公章的；

3）、未提供投标书或投标书有瑕疵的；

4）、在同一包中，投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件或有多个不同总报价的（经招标人允许的除外）；

5）、投标人的组织机构、财务、技术和生产能力等发生了实质性变化，不再满足原有资格要求的；

6）、投标人资格或投标货物资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7）、明显不符合招标文件所提供的技术规格、技术标准和要求的；

8）、投标文件载明检验标准和方法不符合招标文件的要求的；

9）、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

10）、资格证明文件不全或有瑕疵的；

11）、超出经营范围投标的；

12）、业绩不符合招标文件要求的；

13）、对招标文件中的加注星号（“★”）条款有偏离的；

14）、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

14. 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

四、废标

15. 根据本招标文件，经评标委员会讨论被确定为有一项重大偏差的投标文件均作废标处理。

16. 评标委员会在评审过程中，发现有下列情况之一的均作废标处理：

1）、投标人提交的投标文件存在严重缺漏，或投标文件未按招标文件要求格式和内容编制，经评标委员会讨论，被确认为未对招标文件作出实质性响应的；

2）、评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

3）、评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标价或在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

4）、投标人不能按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标过程的；

5）、经查证投标人有腐败和欺诈行为的，或在投标文件中提供虚假信息经评标委员会讨论可以废标的。

五、评标方法

17. 招标项目一般采用综合评分法：即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。招标文件中加注星号（“★”）的为主要条款，投标文件对这些主要条款的任何偏离将导致废标。分为价格质量（60分）、技术服务（20分）、财务信誉业绩（10分）、招标文件响应程度（10分）四个部分（满分100分）。

六、其他

★18）、本次招标没有二次报价，请投标人在标书中慎重考虑投标价格，一旦开标，不得再做任何修改！

Ⅲ.投标文件格式

一、投标函格式

投 标 函

致：南京航空航天大学

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）；质保期为     年，供货期为     月；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、其他说明：

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真                           电话

投标人代表（签字）

投标人名称（公章）

日期

★制造商专项授权书（原件）或者代理商/经销商证书（复印件）且专项授权优先：

二、投标分项报价表格式（1）

投标分项报价表

（境内供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

二、投标分项报价表格式（2）

投标分项报价表

（境外供货的投标）

投标人名称：                      招标编号：                      金额单位：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | CIF/CIP单价 （注明目的港或目的地） | CIF/CIP总价 | 至最终目的地的内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套辅助设备、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、如果设备需要吊装，则此总计包含吊装费用。如果安装需要特别配合的条件，请注明。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

三、投标分项报价表-1格式

货物（主机和标准附件）报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）.此表价格中已含包装费；

（2）.此表中货物明细应与招标文件的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中第二部分技术规格书中的“招标货物的名称与数量”保持一致。

三、投标分项报价表-2格式

配套及辅助设备、材料报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-3格式

专用仪器仪表及工具报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 仪器仪表及 工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表价格中已含包装费；

三、投标分项报价表-4格式

备品备件报价明细表

投标人名称：                  招标编号：            金额单位：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：（1）此表价格中已含包装费；

四、服务内容和服务承诺的详细描述

五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

六、资格证明文件（包含但不限于如下文件：营业执照副本（复印件，有最新的年审合格记录）、法定代表人授权书（原件））符合中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）的企业请提供“中小企业声明函”。

六、资格证明文件-法人授权书格式

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

附：法定代表人和代理人的身份证扫描件

六、资格证明文件-声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

七、强制认证证明文件（包含但不限于如下文件：国家实行制造、安装安全认可证、强制性认证（如压力容器等）、准入证制度的产品，其获得国家权威部门批准的有关证明文件等有关文件（复印件））

八、业绩表格式

业绩表

近三年供应同类或相似货物和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

九、投标人及制造商企业概况（500~1500字）（若是用外币报价，请在此处明确投标人与最终外贸合同所使用的企业的关系，并附该公司注册登记证明）

十、投标货物清单格式

投标货物清单

投标人名称：                      招标编号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

十一、技术响应偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称：           招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

十二、技术建议方案（针对技术复杂、需要定制、研制或集成的仪器设备，或者用来论证技术规格指标的响应/偏离/可验证性，其他标准货架产品此处只需填写“无”）

十三、制造、检验、测试和验收标准

十四、货物包装和运输方案的详细描述

十五、货物样本（货物描述彩页、样本）

Ⅳ.货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 序 号 | 货 物 名 称 | 数 量 | 交 货 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟装置 | 1套 | 自合同正式签订之日起 4个月内交货并安装调试完毕。 |

二、技术规格书

（一）招标货物的名称和数量

| 序号 | 组成部件名称 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟装置 | 1 | 套 |

（二）招标货物的技术规格及要求

技术规格

# 1 用途及功能概述

飞机配电网故障检测及诊断模拟装置，用于模拟飞机配电网各种类型故障，主要包括负载过流和短路故障、配电网线路开路短路和电弧故障，为开展各种类型故障的检测和诊断方法研究提供分析、测试和验证平台。

# 2 工作环境

工作温度：-40℃~70℃；

环境湿度：20%~95%。

# 3 主要结构描述

3.1 系统组成

如图1所示，系统包括①配电网故障注入控制单元②负载过流和短路故障模拟装置③配电网线路开路、短路和电弧故障注入模块④配电网电弧故障模拟装置⑤配电网故障线路监控模块⑥机柜和互联导线若干。

图1 飞机配电网故障检测及诊断模拟研究平台

3.2 功能与系统组成要求

3.2.1 配电网故障注入控制单元

配电网故障注入控制单元：是整个平台的核心控制单元，完成各种类型故障注入控制，实现故障线路电压电流波形的显示，具备RS232/485通讯功能。主要包括PXIe机箱、PXIe控制器、RS485通讯板卡、显示器。

3.2.2 负载过流和短路故障模拟装置

负载过流和短路故障模拟装置：执行故障注入控制单元的故障模拟指令，模拟飞机配电网末端负载过流和短路故障。

具有以下两个部分：

- 直流270V/28V电网故障模拟和注入部分；

- 交流115V电网故障模拟和注入部分。

3.2.3 配电网线路开路、短路和电弧故障注入模块

配电网开路、短路和电弧故障注入模块：执行故障注入控制单元的故障注入指令，注入飞机配电网线路开路、短路、电弧故障。主要由接触器组成，结构如图2所示。

具有以下四个部分：

- 直流270V/交流115V线路串行电弧故障注入部分；

- 直流270V/交流115V线路并行电弧故障注入部分；

- 直流270V/交流115V线路开路故障注入部分；

- 直流270V/交流115V线路短路故障注入部分。

3.2.4 配电网电弧故障模拟装置

配电网电弧故障模拟装置：模拟飞机配电网直流270V/交流115V线路电弧故障。

3.2.5 配电网故障线路监控模块

配电网故障线路监控模块 ：监测电源电压和电源电流、电弧电压和电弧电流、电弧电流交流分量、负载电压和负载电流。要求可实现交直流复用，结构如图2所示。

图2 飞机配电网故障检测及诊断模拟研究平台结构图

# 4 详细技术要求及设备规格

4.1 配电网故障注入控制单元

- 完成各种类型故障注入控制、接触器状态的控制和检测（7路）；

- 机箱具备4个以上PXI插槽；

- 具备RS232通讯功能；

- 具备RS485通讯功能（4路）；

- 利用配电网故障线路监控模块传感器信息，实现配电网电压、电流的监控（7路）；

- 达到2GB/s的系统带宽，满足数据高速传输的要求；

- 显示器不小于24英寸。

4.2 负载过流和短路故障模拟装置

- 直流270V/28V电网过流和短路故障模拟和注入部分:

- 满足直流270V电网中5~100A/200A的配电和故障注入的负载测试需求；

- 兼容直流28V电网中1~100A的配电和故障注入的负载测试需求；

- 能够模拟飞机电网中容性负载的负载特性，最大电容至2200µF；

- 能够模拟飞机电网中感性负载的负载特性，负载电感4mH/40A；

- 通过直流接触器控制负载实现过流和短路故障注入：

- 270V/10A额定负载时，可满足1.5~10倍过载故障注入，最长过载时间1分钟；

- 270V/20A额定负载时，可实现1.2~5倍过载故障注入，最长过载时间1分钟；

- 270V/50A额定负载时，可实现1.1~2倍过载故障注入，最长过载时间1分钟；

- 270V/10A负载条件下，可提供过载倍数不低于20倍、过载时间不少于10ms的短时高倍数过载能力；

- 28V/5A额定负载时，可实现1.2~10倍过载故障注入，最长过载时间1分钟；

- 具备完全的短路故障注入功能。

- 具体负载需求和故障模拟需求（26路）：

- 阻性负载： 54Ω(5A)/1.5kW/4路可控，可控制并联；

- 阻性负载： 27Ω(10A)/3kW/4路可控，可控制并联；

- 阻性负载： 13.5Ω(20A)/6kW/2路可控，可控制并联；

- 阻性负载： 2.7Ω(100A)/30kW/2路可控，可控制并联；

- 阻性负载:  1Ω（270A短时）/3kW/2路可控，可控制并联，用于模拟高倍数过载故障；

- 容性负载：10µF/450VDC/-40℃~105℃/2路可控，可控制并联；

- 容性负载：20µF/450VDC/-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 容性负载：50µF/450VDC/-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 容性负载：100µF/450VDC/-40℃~105℃/5路可控，可控制并联；

- 容性负载：500µF/450VDC/-40℃~105℃/3路可控，可控制并联；

- 感性负载：4mH/40A/1路可控；

- 短路故障注入：1路可控，用接触器直接将负载短路。

- 交流115V电网故障模拟和注入部分:

- 满足交流115V电网中5~120A的配电和故障注入的负载测试需求；

- 能够模拟交流115V电网中容性负载的负载特性，功率因数超前+0.75；

- 能够模拟交流115V电网中感性负载的负载特性，功率因数滞后-0.75；

- 通过交流接触器/远控空气开关控制负载，实现过流和短路故障注入：

- 115V/5A额定负载条件下，至少可满足12倍过载故障注入；

- 115V/10A额定负载条件下，至少可实现6倍过载故障注入；

- 具备完全的短路故障注入功能。

- 具体负载需求和故障模拟需求 （共13路）：

- 无感阻性负载：23Ω(5A)/1kW/3路可控，可控制并联；

- 无感阻性负载：11.5Ω(10A)/2kW/3路可控，可控制并联；

- 无感阻性负载：0.5Ω(23A)/5kW/3路可控，可控制并联；

- 容性负载：10µF/400VAC/-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 容性负载：20µF/400VAC /-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 容性负载：50µF/400VAC /-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 容性负载：100µF/400VAC /-40℃~105℃/1路可控，可控制并联；

- 感性负载：4mH/40A/1路可控，可与直流270V故障模拟部分共用；

- 短路故障注入：1路可控，用接触器直接将负载短路。

- 操作便捷，能根据面板手动控制负载切换，也可以利用RS232/485总线远程控制负载的切换；

- 面板显示电压和功率；

- 强迫通风冷却；

- 需要配备轮子，便于移动。

4.3 配电网线路开路、短路和电弧故障注入模块

- 通过数字I/O板卡控制接触器切换电路状态，实现开路故障、短路故障、串行电弧故障和并行电弧故障的注入；

- 满足直流270V电网中5~100A故障注入需求；

- 满足交流115V电网中5~120A故障注入需求；

4.4 配电网电弧故障模拟装置

- 通过RS232或者RS485总线远程控制电弧故障模拟装置，实现接线端松动电弧故障的模拟；

- 能够模拟航空振动环境，振动的频率范围为10Hz-2000Hz，其功率谱密度能够符合SAE AS6019标准4.7.7.6.3节中的图13A和SAE AS5692标准4.7.7.6.3节中的图14；

| （a）功率谱密度（AS6019） | （b）功率谱密度（AS5692） |
| --- | --- |
| 图3 功率谱密度曲线 |  |

- 配备接线端松动装置，能够模拟接线端松动电弧故障；

- 配备电缆固定支架，实现电缆位置的调节及固定。

图4 配电网电弧故障模拟装置

4.5 配电网故障线路监控模块

- 直流电压与电流的监测

- 监测电源电流，检测范围0~200A，电流检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电弧电流，检测范围0~200A，电流检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测负载电流，检测范围0~200A，电流检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电弧电流的交流分量，检测范围±500mA，检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电源电压，检测范围0~540V，电压检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电弧电压，检测范围0~540V，要求0~40V范围内检测误差≤1%，超出此范围时，误差≤2.5%，并且要求不损坏传感器，带宽大于200kHz；

- 检测负载电压，检测范围0~540V，电压检测误差≤1%，带宽大于200kHz。

- 交流电压与电流的监测

- 监测电源电流，检测范围±30A，电流检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电弧电流，检测范围±30A，电流检测误差≤0.5%，带宽大于200kHz；

- 监测负载电流，检测范围±30A，电流检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电源电压，检测范围±200V，电压检测误差≤1%，带宽大于200kHz；

- 监测电弧电压，检测范围±200V，要求±40V范围内检测误差≤0.5%，超出此范围时，误差≤2.5%，并且要求不损坏传感器，带宽大于200kHz；

- 检测负载电压，检测范围±200V，电压检测误差≤1%，带宽大于200kHz。

4.6 机柜

机柜用于放置配电网故障注入控制单元、配电网线路开路短路和电弧故障注入模块、配电网故障线路监控模块、接线盒和接线端子。

- 宽600mm，深1000mm，高2000mm的标准机柜；

- 自带3个横板，至少4层。预留一层用于摆放接线盒；

- 机柜应具有耐热、耐撞击、耐潮湿、耐腐蚀及防水等特性；

- 机柜应配备轮子，便于移动；

- 接口要求

（a）机柜背板功率接线端子

（b）机柜背板信号接线端子

图5 机柜背板外部接线

- 电源通过功率接线端子接入机柜，要求功率接线端子安装在机柜背板便于接线，电源接口列表如表1所示。

表1 电源接口列表

| 序号 | 电流等级 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30A | A（+） |
| 2 |  | B |
| 3 |  | C |
| 4 |  | N（-） |
| 5 | 100A | A（+） |
| 6 |  | B |
| 7 |  | C |
| 8 |  | N（-） |

- 负载通过功率接线端子接入机柜，要求功率接线端子安装在机柜背板便于接线，负载接口列表如表2所示。

表2 负载接口列表

| 序号 | 电流等级 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30A | A（+） |
| 2 |  | B |
| 3 |  | C |
| 4 |  | N（-） |
| 5 | 100A | A（+） |
| 6 |  | B |
| 7 |  | C |
| 8 |  | N（-） |

- 电弧故障模拟装置通过功率接线端子接入机柜，要求功率接线端子安装在机柜背板便于接线，电弧发生器接口列表如表3所示。

表3 电弧发生器接口列表

| 序号 | 电流等级 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30A | + |
| 2 |  | - |
| 3 | 100A | + |
| 4 |  | - |

- 电压传感器的输出信号通过信号接线端子接出机柜，要求信号接线端子安装在机柜背板便于接线，电压传感器接口列表如表4所示。

表4 电压传感器接口列表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源电压 |
| 2 | 地 |
| 3 | 电弧电压 |
| 4 | 地 |
| 5 | 负载电压 |
| 6 | 地 |

- 电流传感器的输出信号通过信号接线端子接出机柜，要求信号接线端子安装在机柜背板便于接线，电流传感器接口列表如表5所示。

表5 电流传感器接口列表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源电流 |
| 2 | 地 |
| 3 | 电弧电流 |
| 4 | 地 |
| 5 | 负载电流 |
| 6 | 地 |

- 电流互感器的输出信号通过信号接线端子接出机柜，要求信号接线端子安装在机柜背板便于接线，电流互感器接口列表如表6所示。

表6 电流互感器接口列表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电流互感器输出1 |
| 2 | 电流互感器输出2 |

- 机柜背板的功率接线端子安装在背板下端，机柜背板的信号接线端子安装在背板上端。

- 电压信号、电流信号和电流互感器输出信号通过信号接线端子接入配电网故障注入控制单元，并要求信号接线端子和接线盒之间通过标准接插件连接，便于拆装。

- 接触器状态检测和控制信号通过信号接线端子接入配电网故障注入控制单元，并要求信号接线端子和接线盒之间通过标准接插件连接，便于拆装。

- 布线要求：

- 要求机柜内部相线（A）与中线（N）（见图2）平行紧密敷设；

- 线束应横平竖直，层次分明，整齐美观；

- 导线两端接线，除与接插件相连外，必须采用接头压接；

- 用热缩管固定导线连接的裸露部分；

- 互联导线采用扎带或者其他方式可靠固定，互联导线上带有标识标签；

- 提供接线连线图纸，方便检查。

# 5 交付物明细

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟研究平台 | （1） | 配电网故障注入控制单元 | 1套 | 实物 |
|  |  | （2） | 负载过流和电路故障模拟装置 | 1套 | 实物 |
|  |  | （3） | 配电网开路、短路 和电弧故障注入模块 | 1套 | 实物 |
|  |  | （4） | 配电网电弧故障模拟装置 | 1套 | 实物 |
|  |  | （5） | 配电网故障线路监控模块 | 1套 | 实物 |
| 2 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟研究平台 设计方案 |  |  | 2份 | 报告 （电子版和纸质版各一份） |
| 3 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟研究平台 测试报告 |  |  | 2份 | 报告 （电子版和纸质版各一份） |
| 4 | 机柜内部接线图 |  |  | 2份 | 报告 （电子版和纸质版各一份） |

Ⅴ.招标商务条款

一、交货期

1、自合同签订之日起4个月内到货并安装调试合格。

二、质保期

2、自买方签发货物最终验收合格单据之日起1年内免费质保。鼓励投标人延长质量保证期，将会得到商务响应加分。

3. 卖方提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

4. 若在质保期内发生设备重要部件于质量问题以致设备无法正常运行，应将重要部件更换，维修及更换部分的质保期重新开始，即从修复之日起12个月。软件应用提供长期免费技术支持。

5. 免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应期限：卖方收到买方通知后2小时内回复，12小时内派人到现场，3天内维修或更换完毕。

三、付款方式

6-1、境内供货设备，签订合同后首付百分之三十，在到货安装调试、培训完毕且经需方验收合格后付总货款的百分之六十，百分之十余款为质保金在验收通过一年后付清。

6-2、境外供货设备，合同签订后，买方向卖方开具合同总价100%的不可撤销即期信用证，其中：货物装船后，凭信用证规定单据，向卖方支付合同总价90%的货款；10%货物通过最终验收后支付。

四、项目现场

7、卸货地点为南京航空航天大学（含明故宫校区、将军路校区）校内，招标人指定地点。勘察现场、卸货、安装、调试时投标人应保证现场人身和技术安全，并听从招标人安排，否则发生一切意外招标人概不负责。

五、培训

8、安装调试合格后，提供客户现场的不少于3天的系统培训，参加人数不限。

Ⅵ.合同条款

一、中标及合同

1、招标人根据评标委员会的结论，公开招标的经公告无异议后，可以签订合同。中标后签订的合同内容应包含Ⅵ.合同条款中第二～第八的内容，合同双方可以适当增加需要的条款，但增加的条款不能违反Ⅵ.合同条款第二～第八的实质内容，否则增加的条款无效。合同条款的语义以中文语言为准。

2、合同类型一般为购销合同。如若签订其他类型合同，请在投标文件中说明，无说明者一律按购销合同签订。

二、货物清单

3、本招标文件中的Ⅳ.货物需求一览表及技术规格中的“货物名称和数量”及其对应最终报价是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

三、商务条款

4、本招标文件中的Ⅴ.招标商务条款是合同条款的应有内容，应该包含在正式的合同中；

四、交付

5、此次设备采购为交钥匙工程，卖方负责设备运输、保险、上下力、安装调试等所有工作，直至通过买方验收并交付使用。

6、卖方应选择合适的、安全的包装和运输方式，并负责运输和保险费用，在货物到达买方指定地点之前，货物毁损的风险由卖方承担。

7、卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合于合同规定的用途和目的。

8、卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

9、卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。

五、验收

10、货物验收标准：招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准；卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

11、对于非标设备，卖方须提供设计文件、生产制造过程报告、调试报告、出厂测试报告或第三方检测校准报告（量具，如天平等）。

六、交货或验收延迟

12、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13、除发生严重火灾、洪水、台风、地震、战争及其他双方同意可认定的不可抗力事件外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可以终止合同，并收回全额已付款项。

七、争议解决机制

14、因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构仲裁或者法院判决。

八、合同生效及附件

15、合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。买方执合同五份，总份数需加上卖方份数。

16、采购项目的招标文件及其附件、投标文件及其附件、技术协议作为合同附件，具同等法律效力。