投标人：

关于d2018103加工末端执行器，招标文件采购需求关于技术指标有更改，如下：

①采购需求中，采购标的需实现的功能或目标中，改为：

5、六维力传感器各方向量程:Fx,Fy≥2500N;Fz≥6250N;Tx,Ty,Tz≥400Nm。

②采购需求中，采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，二、技术指标中，改为：

重要指标，

★1、六维力传感器，各方向量程:Fx,Fy≥2500N;Fz≥6250N;Tx,Ty,Tz≥400Nm，支持

Ethernet或Profinet通讯；

③采购需求中，采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，二、技术指标中，改为：

一般指标，4、（删除）。

南京航空航天大学

武老师84892959